様式第七（第四十五条関係）（日本産業規格Ａ列４番）

低炭素建築物新築等計画変更認定申請書

年　　月　　日

（宛先）白岡市長

申請者の住所又は

都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第１項の規定により、低炭素建築物新築等計画の変更の認定を申請します。この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。

１．低炭素建築物新築等計画の認定番号

第　　　　　　　　号

２．低炭素建築物新築等計画の認定年月日

年　　　月　　　日

３．認定に係る建築物の位置

４．申請の対象とする範囲

□建築物全体

□複合建築物の非住宅部分

□複合建築物の住宅部分

５．変更の概要

（本欄には記入しないでください。）

| 受付欄 | 認定番号欄 | 決 裁 欄 |
| --- | --- | --- |
| 年 月 日 | 年 月 日 |  |
| 第 号 | 第 号 |  |
| 係員氏名 | 係員氏名 |  |

（注意）

１．申請者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。

２．３欄には、認定に係る建築物の位置する地名地番を記載してください。

３．４欄には、非住宅建築物、一戸建ての住宅、共同住宅等又は複合建築物の全体に係る申請の

場合には「建築物全体」に、複合建築物の非住宅部分のみに係る申請の場合には「複合建築物

の非住宅部分」に、複合建築物の住宅部分のみに係る申請の場合には「複合建築物の住宅部分」

に、「」マークを入れてください。

※「非住宅建築物」は建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成28年経済産業省令

・国土交通省令第１号）第１条第１項第１号に規定する非住宅建築物をいい、「一戸建ての

住宅」は一棟の建築物からなる一戸の住宅をいい、「共同住宅等」は共同住宅、長屋その他

の一戸建ての住宅以外の住宅をいい、「複合建築物」は同号に規定する複合建築物をいいま

す。

（第二面）

［建築主等に関する事項］

【１．建築主】 【イ．氏名のフリガナ】 【ロ．氏名】 【ハ．郵便番号】 【ニ．住所】 【ホ．電話番号】

【２．代理者】 【イ．資格】 （ ）建築士 （ ）登録第 号 【ロ．氏名】 【ハ．建築士事務所名】（ ）建築士事務所（ ）知事登録第 号 【ニ．郵便番号】 【ホ．所在地】 【ヘ．電話番号】

【３．設計者】 （代表となる設計者） 【イ．資格】 （ ）建築士 （ ）登録第 号 【ロ．氏名】 【ハ．建築士事務所名】（ ）建築士事務所（ ）知事登録第 号 【ニ．郵便番号】 【ホ．所在地】 【ヘ．電話番号】 【ト．作成した設計図書】 （その他の設計者） 【イ．資格】 （ ）建築士 （ ）登録第 号 【ロ．氏名】 【ハ．建築士事務所名】（ ）建築士事務所（ ）知事登録第 号 【ニ．郵便番号】 【ホ．所在地】 【ヘ．電話番号】 【ト．作成した設計図書】 【イ．資格】 （ ）建築士 （ ）登録第 号 【ロ．氏名】 【ハ．建築士事務所名】（ ）建築士事務所（ ）知事登録第 号 【ニ．郵便番号】 【ホ．所在地】 【ヘ．電話番号】 【ト．作成した設計図書】 【イ．資格】 （ ）建築士 （ ）登録第 号 【ロ．氏名】 【ハ．建築士事務所名】（ ）建築士事務所（ ）知事登録第 号 【ニ．郵便番号】 【ホ．所在地】 【ヘ．電話番号】 【ト．作成した設計図書】

【４.確認の申請】 □申請済（ ） □未申請（ ）

【５．備考】

（注意）

１．この面は、低炭素建築物新築等計画に係る建築物の新築等が、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第１項の建築物のエネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない場合にのみ、記載してください。

２．建築主が２者以上の場合は、【１．建築主】の欄は代表となる建築主について記入し、別紙に他の建築主について記入して添えてください。

３．【１．建築主】の欄は、建築主が法人の場合は、「イ」は法人の名称及び代表者の氏名のフリガナを、「ロ」は法人の名称及び代表者の氏名を、「ニ」は法人の所在地を、建築主がマンションの管理を行う建物の区分所有等に関する法律第３条又は第65条に規定する団体の場合は、「イ」は団体の名称及び代表者の氏名のフリガナを、「ロ」は団体の名称及び代表者の氏名を、「ニ」は団体の所在地を記入してください。

４．【２．代理者】の欄は、建築主からの委任を受けて提出をする場合に記入してください。

５．【２．代理者】及び【３．設計者】の欄は、代理者又は設計者が建築士事務所に属しているときは、その名称を書き、建築士事務所に属していないときは、所在地はそれぞれ代理者又は設計者の住所を書いてください。

６．【３．設計者】の欄は、代表となる設計者及び申請に係る低炭素建築物新築等計画に係る他のすべての設計者について記入してください。

７．【４．確認の申請】の欄は、該当するチェックボックスに「」マークを入れ、申請済の場合には、申請をした市町村名若しくは都道府県名又は指定確認検査機関の名称及び事務所の所在地を記入してください。未申請の場合には、申請する予定の市町村名若しくは都道府県名又は指定確認検査機関の名称及び事務所の所在地を記入し、申請をした後に、遅滞なく、申請をした旨（申請先を変更した場合においては、申請をした市町村名若しくは都道府県名又は指定確認検査機関の名称及び事務所の所在地を含む。）を届け出てください。なお、所在地については、〇〇県〇〇市、郡〇〇町、村、程度で結構です。

（第三面）

低炭素建築物新築等計画

１．新築等をしようとする建築物の位置、延べ面積、構造、設備及び用途並びに敷地面積に関する事項

〔建築物に関する事項〕

【１．地名地番】

【２．市街化区域等】 □市街化区域 □区域区分が定められていない都市計画区域のうち用途地域が定められている土地の区域

【３．敷地面積】 ㎡

【４．建築面積】 ㎡

【５．延べ面積】 ㎡

【６．建築物の階数】 （地上） 階 （地下） 階

【７．建築物の用途】 □一戸建ての住宅 □共同住宅等 □非住宅建築物 □複合建築物

【８．建築物の住戸の数】 戸

【９．工事種別】□新築 □増築 □改築 □修繕又は模様替 □空気調和設備等の設置 □空気調和設備等の改修

【10．構造】 造 一部 造

【11．建築物の構造及び設備の概要】 別添設計内容説明書による

【12．該当する地域区分】 地域

【13．非住宅部分の床面積】 （ 床面積 ）（開放部分を除いた部分の床面積） 【イ．新築】 （ ㎡） （ ㎡） 【ロ．増築】 全体（ ㎡） （ ㎡） 増築部分（ ㎡） （ ㎡） 【ㇵ．改築】 全体（ ㎡） （ ㎡） 改築部分（ ㎡） （ ㎡）

【14．住宅部分の床面積】 （ 床面積 ）（開放部分を除いた（開放部分及び共用部分を部分の床面積） 除いた部分の床面積） 【イ．新築】 （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） 【ロ．増築】 全体（ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） 増築部分（ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） 【ハ．改築】 全体（ ㎡） （ ㎡） （ ㎡） 改築部分（ ㎡） （ ㎡） （ ㎡）

【15．建築物全体のエネルギーの使用の効率性】 【イ．非住宅建築物】 （外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） □基準省令第10条第１号イ(1)の基準 年間熱負荷係数 MJ/（㎡・年） （基準値 MJ/（㎡・年）） ＢＰＩ（ ） □基準省令第10条第１号イ(2)の基準 年間熱負荷係数 MJ/（㎡・年） （基準値 MJ/（㎡・年）） ＢＰＩ（ ） □国土交通大臣が認める方法及びその結果 （ ） □令和４年改正基準省令附則第３項の規定による適用除外 （一次エネルギー消費量に関する事項） □基準省令第10条第１号ロ(1)の基準 誘導基準一次エネルギー消費量 GJ/年 誘導設計一次エネルギー消費量 GJ/年 誘導ＢＥＩ（ ） （誘導ＢＥＩの基準値 ） □基準省令第10条第１号ロ(2)の基準 誘導ＢＥＩ（ ） （誘導ＢＥＩの基準値 ） □国土交通大臣が認める方法及びその結果 （ ） □令和４年改正基準省令附則第３項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の基準 誘導基準一次エネルギー消費量 GJ/年 誘導設計一次エネルギー消費量 GJ/年 誘導ＢＥＩ（ ） （誘導ＢＥＩの基準値 ） 【ロ．一戸建ての住宅】 （外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） □基準省令第10条第２号イの基準 外皮平均熱貫流率 Ｗ／（㎡・Ｋ） （基準値 Ｗ／（㎡・Ｋ）） 冷房期の平均日射熱取得率 （基準値 ） □国土交通大臣が認める方法及びその結果 （ ） □令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の基準 （一次エネルギー消費量に関する事項） □基準省令第10条第２号ロの基準 誘導基準一次エネルギー消費量 GJ/年 誘導設計一次エネルギー消費量 GJ/年 誘導ＢＥＩ（ ） □国土交通大臣が認める方法及びその結果 （ ） □令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の基準 【ハ．共同住宅等】 （外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） □基準省令第10条第２号イの基準 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 （ ） □令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の基準 （一次エネルギー消費量に関する事項） □基準省令第10条第２号ロの基準 誘導基準一次エネルギー消費量 GJ/年 誘導設計一次エネルギー消費量 GJ/年 誘導ＢＥＩ（ ） □国土交通大臣が認める方法及びその結果 （ ） □令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の基準 【ニ．複合建築物】 □基準省令第10条第３号イの基準 （非住宅部分） （外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） □基準省令第10条第１号イ(1)の基準 年間熱負荷係数 MJ/（㎡・年） （基準値 MJ/（㎡・年）） ＢＰＩ（ ） □基準省令第10条第１号イ(2)の基準 年間熱負荷係数 MJ/（㎡・年） （基準値 MJ/（㎡・年）） ＢＰＩ（ ） □国土交通大臣が認める方法及びその結果 （ ） □令和４年改正基準省令附則第３項の規定による適用除外 （一次エネルギー消費量に関する事項） □基準省令第10条第１号ロ(1)の基準 誘導基準一次エネルギー消費量 GJ/年 誘導設計一次エネルギー消費量 GJ/年 誘導ＢＥＩ（ ） （誘導ＢＥＩの基準値 ） □基準省令第10条第１号ロ(2)の基準 誘導ＢＥＩ（ ） （誘導ＢＥＩの基準値 ） □国土交通大臣が認める方法及びその結果 （ ） □令和４年改正基準省令附則第３項に規定する増築、改築又は修繕等をする部 分の基準 誘導基準一次エネルギー消費量 GJ/年 誘導設計一次エネルギー消費量 GJ/年 誘導ＢＥＩ（ ） （誘導ＢＥＩの基準値 ） （住宅部分） （外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） □基準省令第10条第２号イの基準 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 （ ） □令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、改築又は修繕等をする部 分の基準 （一次エネルギー消費量に関する事項） □基準省令第10条第２号ロの基準 誘導基準一次エネルギー消費量 GJ/年 誘導設計一次エネルギー消費量 GJ/年 誘導ＢＥＩ（ ） □国土交通大臣が認める方法及びその結果 （ ） □令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、改築又は修繕等をする部 分の基準 □基準省令第10条第３号ロの基準 （非住宅部分） （外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） □基準省令第10条第１号イ(1)の基準 年間熱負荷係数 MJ/（㎡・年） （基準値 MJ/（㎡・年）） ＢＰＩ（ ） □国土交通大臣が認める方法及びその結果 （ ） （一次エネルギー消費量に関する事項） □基準省令第１条第１項第１号イの基準 基準一次エネルギー消費量 GJ/年 設計一次エネルギー消費量 GJ/年 ＢＥＩ（ ） □国土交通大臣が認める方法及びその結果 （ ） （住宅部分） （外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項） □基準省令第10条第２号イの基準 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 （ ） （一次エネルギー消費量に関する事項） □基準省令第１条第１項第２号ロ(1)の基準 基準一次エネルギー消費量 GJ/年 設計一次エネルギー消費量 GJ/年 ＢＥＩ（ ） □国土交通大臣が認める方法及びその結果 （ ） （複合建築物） （一次エネルギー消費量に関する事項） 誘導基準一次エネルギー消費量 GJ/年 誘導設計一次エネルギー消費量 GJ/年 誘導ＢＥＩ（ ） （誘導ＢＥＩの基準値 ）

【16．再生可能エネルギー利用設備】 【イ．非住宅建築物】 再生可能エネルギー利用設備の種類（ ） 【ロ．一戸建ての住宅】 再生可能エネルギー利用設備の種類（ ） 低炭素化促進基準一次エネルギー消費量 GJ/年 低炭素化促進設計一次エネルギー消費量 GJ/年 【ハ．共同住宅等】 再生可能エネルギー利用設備の種類（ ） 【ニ．複合建築物】 再生可能エネルギー利用設備の種類（ ）

【17．確認の特例】 法第54条第２項の規定による申出の有無 □有 □無

【18．建築物の床面積のうち、通常の建築物の床面積を超える部分】

【19．備考】

（注意）

１．【２．市街化区域等】の欄は、新築等をしようとする建築物の敷地が存する区域が該当する

チェックボックスに「」マークを入れてください。

２．【７．建築物の用途】及び【９．工事種別】の欄は、該当するチェックボックスに「」マー

クを入れてください。

３．【８．建築物の住戸の数】の欄は、【７．建築物の用途】で「共同住宅等」又は「複合建築物」

を選んだ場合のみ記載してください。

４．【12．該当する地域区分】の欄は、建築物の低炭素化誘導基準において定めるところにより、

該当する地域区分を記載してください。

５．【13．非住宅部分の床面積】の欄は、第三面の【９．工事種別】の欄の工事種別に応じ、非住

宅部分の床面積を記載して下さい。増築又は改築の場合は、延べ面積を併せて記載して下さい。

６．【13．非住宅部分の床面積】及び【14．住宅部分の床面積】の欄において、「床面積」は、そ

れぞれ、単に非住宅部分の床面積及び住宅部分の床面積をいい、「開放部分を除いた部分の床面

積」は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令（平成28年政令第８号）第４条

第１項に規定する床面積をいいます。

７．【14．住宅部分の床面積】の欄において、「開放部分及び共用部分を除いた部分の床面積」は、

住宅部分の床面積のうち「開放部分を除いた部分の床面積」から共用部分の床面積を除いた部分

の面積をいいます。

８．【15．建築物全体のエネルギーの使用の効率性】の欄は、【７．建築物の用途】の欄において

選択した用途に応じて、イからニまでのいずれかについて、以下の内容に従って記載してくださ

い。なお、イからニまでの事項のうち、記載しないものについては削除して構いません。

(1)（外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項）及び（一次エネルギー消費量に関する事項）のそれぞれについて、該当するチェックボックスに「」マークを入れた上で記載してください。

(2)「年間熱負荷係数」については、基準値（基準省令別表第１に掲げる数値をいう。）と併せて記載してください。

(3)「外皮平均熱貫流率」及び「冷房期の平均日射熱取得率」については、それぞれの基準値（基準省令第10条第２号イの表に掲げる数値をいう。）と併せて記載してください。

(4)この欄において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次のとおりとします。

ⅰ)年間熱負荷係数　屋内周囲空間の年間熱負荷を屋内周囲空間の床面積の合計で除して得た

数値をいいます。

ⅱ)ＢＰＩ　年間熱負荷係数を基準値で除したものをいいます。「ＢＰＩ」を記載する場合は、

小数点第二位未満を切り上げた数値としてください。

ⅲ)ＢＥＩ　設計一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除く。）を基準一次エ

ネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除く。）で除したものをいいます。「ＢＥ

Ｉ」を記載する場合は、小数点第二位未満を切り上げた数値としてください。

ⅳ）誘導ＢＥＩ　誘導設計一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除く。）を

基準一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除く。）で除したものをいいま

す。「誘導ＢＥＩ」を記載する場合は、小数点第二位未満を切り上げた数値としてください。ⅴ）誘導ＢＥＩの基準値　誘導基準一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除

く。）を基準一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除く。）で除したもの

をいいます。なお、非住宅部分を二以上の用途に供する場合にあっては、用途ごとに算出し

た誘導基準一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除く。）の合計を、用途

ごとに算出した基準一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除く。）の合計

で除したものをいいます。「誘導ＢＥＩの基準値」を記載する場合は、小数点第二位未満を

切り上げた数値としてください。

(5)施行日以後認定申請建築物の増築、改築又は修繕等をする場合については、以下の内容に従っ

て記載してください。

i）非住宅建築物及び複合建築物の非住宅部分について、建築物全体の一次エネルギー消費量は

「基準省令第10条第１号ロ(1)の基準」又は「基準省令第10条第１号ロ(2)の基準」に、令

和４年改正基準省令附則第３項の一次エネルギー消費量に関する国土交通大臣が定める基準

に関する事項は「令和４年改正基準省令附則第３項に規定する増築、改築又は修繕等をする

部分の基準」に記載してください。

ⅱ）一戸建ての住宅、共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、住戸全体の外壁、窓等

を通しての熱の損失の防止に関する事項は「基準省令第10条第２号イの基準」に、住戸全体

の一次エネルギー消費量に関する事項は「基準省令第10条第２号ロの基準」に記載するとと

もに、令和４年改正基準省令附則第４項の基準の適用を受ける場合には、「令和４年改正基

準省令附則第４項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の基準」に「」マークを入

れて記載してください。

９．【16．再生可能エネルギー利用設備】の欄の「低炭素化促進基準一次エネルギー消費量」及び

「低炭素化促進設計一次エネルギー消費量」は、建築物の低炭素化誘導基準において定めるとこ

ろに従って算出した数値を記載してください。

10．【17．確認の特例】の欄は、認定の申請に併せて建築基準法（昭和25年法律第201号）第６条

第１項の規定による確認の申請書を提出して同項に規定する建築基準関係規定に適合するかどう

かの審査を受けるよう申し出る場合には「有」に、申し出ない場合には「無」に、「」マーク

を入れてください。

11．【18．建築物の床面積のうち、通常の建築物の床面積を超える部分】の欄には、法第60条の規

定により容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない部分の床面積（建築基準法第52条第３

項及び第６項並びに建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第２条第１項第４号及び第３項

の規定に基づき延べ面積に算入しない部分の床面積を除き、建築物の延べ面積の20分の１を超え

るときは当該建築物の延べ面積の20分の１とする。）を記入してください。また、当該床面積の

算定根拠を示す資料を別に添付してください。

12．この面は、建築確認等他の制度の申請書の写しに必要事項を補って追加して記載した書面その

他の記載すべき事項の全てが明示された別の書面をもって代えることができます。

（第四面）

【１．付近見取図】

【２．配置図】

（注意）

１．この面は、低炭素建築物新築等計画に係る建築物の新築等が、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第１項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない場合にのみ、記載してください。

２．付近見取図には、方位、道路及び目標となる地物を明示してください。

３．配置図には、縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、計画に係る建築物と他の建築物との別並びに敷地の接する道路の位置及び幅員を明示してください。

（第五面）

〔申請に係る住戸に関する事項〕

【１．住戸の番号】

【２．住戸の存する階】 階

【３．専用部分の床面積】 ㎡

【４．住戸のエネルギーの使用の効率性】 （外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準） □基準省令第10条第２号イの基準 外皮平均熱貫流率 Ｗ／（㎡・Ｋ） （基準値 Ｗ／（㎡・Ｋ）） 冷房期の平均日射熱取得率 （基準値 ） □国土交通大臣が認める方法及びその結果 （ ） □令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の基準 （一次エネルギー消費量に関する事項） □基準省令第10条第２号ロの基準 誘導基準一次エネルギー消費量 GJ/年 誘導設計一次エネルギー消費量 GJ/年 誘導ＢＥＩ（ ） □国土交通大臣が認める方法及びその結果 （ ） □令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の基準

（注意）

１．この面は、共同住宅等又は複合建築物（複合建築物の非住宅部分の認定を除く。）に係る申

請を行う場合に、申請に係る住戸ごとに作成してください。

２．住戸の階数が二以上である場合には、【３．専用部分の床面積】に各階ごとの床面積を併せ

て記載してください。

３．【４．住戸のエネルギーの使用の効率性】の欄は、以下の内容に従って記載してください。

(1)（外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準）及び（一次エネルギー消費量に関する事項）のそれぞれについて、該当するチェックボックスに「」マークを入れた上で記載してください。

(2)「外皮平均熱貫流率」及び「冷房期の平均日射熱取得率」については、それぞれの基準値（基準省令第10条第２号イの表に掲げる数値をいう。）と併せて記載してください。

(3)「誘導ＢＥＩ」は、誘導設計一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除く。）を基準一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除く。）で除したものをいいます。「誘導ＢＥＩ」を記載する場合は、小数点第二位未満を切り上げた数値としてください。

(4）施行日以後認定申請建築物の増築、改築又は修繕等をする場合の記載について、住戸全体の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項は「基準省令第10条第２号イの基準」に、住戸全体の一次エネルギー消費量に関する事項は「基準省令第10条第２号ロの基準」に記載するとともに、令和４年改正基準省令附則第４項の基準の適用を受ける場合には、「令和４年改正基準省令附則第４項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の基準」に「」マークを入れて記載してください。

４．この面は、他の制度の申請書の写しに必要事項を補うこと、複数の住戸に関する情報を集約

して記載すること等により記載すべき事項の全てが明示された別の書面をもって代えることが

できます。

（第六面）

２．低炭素化のための建築物の新築等に係る資金計画

３．低炭素化のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期

[工事の着手の予定年月日] 年 月 日

[工事の完了の予定年月日] 年 月 日

（注意）

この面は、記載すべき事項の全てが明示された別の書面をもって代えることができます。